附件1

临床检验结果互认项目清单

| 序号 | 样本 | 项目名称 | 允许变异%(质控要求来源) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血清 | 钾(K) | 2.5(卫生行业标准WS/T 403-2012) |
| 2 | 血清 | 钠(Na) | 1.5(卫生行业标准WS/T403-2012) |
| 3 | 血清 | 氯(C1) | 1.5(卫生行业标准WS/T403-2012) |
| 4 | 血清 | 钙(Ca) | 2.0(卫生行业标准WS/T 403-2012) |
| 5 | 血清 | 血糖(Glu) | 3.0(卫生行业标准WS/T 403-2012) |
| 6 | 血清 | 尿素(Urea) | 3.0(卫生行业标准WS/T 403-2012) |
| 7 | 血清 | 尿酸(UA) | 4.5(卫生行业标准WS/T 403-2012) |
| 8 | 血清 | 肌酐(Cre) | 4.0(卫生行业标准WS/T403-2012) |
| 9 | 血清 | 总蛋白(TP) | 2.0(卫生行业标准WS/T 403-2012) |
| 10 | 血清 | 白蛋白(A1b) | 2.5(卫生行业标准WS/T 403-2012) |
| 11 | 血清 | 总胆固醇(TC) | 3.0(卫生行业标准WS/T403-2012) |
| 12 | 血清 | 甘油三酯(TG) | 5.0(卫生行业标准WS/T 403-2012) |
| 13 | 血清 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 10(1/3室间质量评价允许总误差) |
| 14 | 血清 | 总胆红素(TBil) | 6.0(卫生行业标准WS/T403-2012) |
| 15 | 血清 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 6.0(卫生行业标准WS/T 403-2012) |
| 16 | 血清 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 6.0(卫生行业标准WS/T 403-2012) |
| 17 | 血清 | 碱性磷酸酶(ALP) | 5.0(卫生行业标准WS/T 403-2012) |
| 18 | 血清 | 淀粉酶(AMY) | 4.5(卫生行业标准WS/T 403-2012) |
| 19 | 血清 | 肌酸激酶(CK) | 5.5(卫生行业标准WS/T 403-2012) |
| 20 | 血清 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 4.0(卫生行业标准WS/T 403-2012) |

| 序号 | 样本 | 项目名称 | 允许变异%(质控要求来源) |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 血清 | y-谷氨酰基转移酶(GGT) | 3.5(卫生行业标准WS/T403-2012) |
| 22 | 血清 | a-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH) | 10(1/3室间质量评价允许总误差) |
| 23 | 全血 | 白细胞(WBC) | 6.0(卫生行业标准WS/T 406-2012) |
| 24 | 全血 | 红细胞(RBC) | 2.5(卫生行业标准WS/T 406-2012) |
| 25 | 全血 | 血红蛋白测定(Hb) | 2.0(卫生行业标准WS/T 406-2012) |
| 26 | 全血 | 血细胞比容(Hct) | 4.0(卫生行业标准WS/T 406-2012) |
| 27 | 全血 | 血小板计数(PLT) | 8.0(卫生行业标准WS/T 406-2012) |
| 28 | 全血 | 平均红细胞体积(MCV) | 2.5(卫生行业标准WS/T 406-2012) |
| 29 | 全血 | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | 2.5(卫生行业标准WS/T 406-2012) |
| 30 | 全血 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 3.0(卫生行业标准WS/T 406-2012) |
| 31 | 血清 | 总T3(T3) | 8.33(1/3室间质量评价允许总误差) |
| 32 | 血清 | 游离T3(FT3 | 8.33(1/3室间质量评价允许总误差’ |
| 33 | 血清 | 总T4(T4) | 6.67(1/3室间质量评价允许总误差) |
| 34 | 血清 | 游离T4(FT4) | 8.33(1/3室间质量评价允许总误差) |
| 35 | 血清 | 促甲状腺素(TSH) | 8.33(1/3室间质量评价允许总误差) |
| 36 | 血清 | 甲胎蛋白(AFP) | 8.33(1/3室间质量评价允许总误差) |
| 37 | 血清 | 癌胚抗原(CEA) | 8.33(1/3室间质量评价允许总误差) |
| 38 | 血清 | 前列腺特异性抗原(PSA) | 8.33(1/3室间质量评价允许总误差) |
| 39 | 血清 | CA 125 | 8.33(1/3室间质量评价允许总误差 |
| 40 | 血清 | CA 153 | 8.33(1/3室间质量评价允许总误差) |
| 41 | 血清 | CRP | 8.33(1/3室间质量评价允许总误差) |
| 42 | 血清 | 肌酸激酶-MB(CK-MB活性) | 8.33(1/3室间质量评价允许总误差) |

| 序号 | 样本 | 项目名称 | 允许变异%(质控要求来源) |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | 血清 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 10(1/3室间质量评价允许总误差) |
| 44 | 尿液 | 葡萄糖(Glu) | 指定值±1等级 |
| 45 | 尿液 | 胆红素(BIL) | 指定值±1等级 |
| 46 | 尿液 | 酮体(KET) | 指定值±1等级 |
| 47 | 尿液 | 红细胞(BLD) | 指定值±1等级 |
| 48 | 尿液 | 蛋白(PRO) | 指定值±1等级 |
| 49 | 尿液 | 尿胆原(UBG) | 指定值±1等级 |
| 50 | 尿液 | 亚硝酸盐(NIT) | 与指定值一致等级 |
| 51 | 尿液 | 白细胞(LEU) | 指定值±1等级 |
| 52 | 尿液 | 尿比重(SG) | 指定值±0.005 |
| 53 | 尿液 | pH | 指定值±0.5 |
| 54 | 血清 | 乙肝表面抗原(HBsAg) | 弱阳性质控符合率为100% |
| 55 | 血清 | 乙肝表面抗体(HBsAb) | 弱阳性质控符合率为100% |
| 56 | 血清 | 乙肝e抗原(HBeAg | 弱阳性质控符合率为100% |
| 57 | 血清 | 乙肝e抗体(HBeAb) | 弱阳性质控符合率为100% |
| 58 | 血清 | 乙肝核心抗体(HBcAb) | 弱阳性质控符合率为100% |
| 59 | 血清 | 抗-HCV | 弱阳性质控符合率为100% |
| 60 |  | 新冠病毒核酸检测 | 质控符合率为100% |